## Munka1
poz | megnevezés | méret | gyártó | típus |  |  | el.telj. (kW) | db | egység ár anyag | egység ár díj | összesen anyag | összesen díj
Öltöző
1 | osztott fém öltözőszekrény 8 fülkével, öltözőpadra szerelve | 600*500*1800 | FÉMBÚTOROK |  |  |  |  | 2
Előtér
1 | zárható fém takarítószer tároló szekrény | 800*400*1800 | FÉMBÚTOROK | CLEAN |  |  |  | 1
2 | falikút | [6 empty] | 1
Konyha
1 | 120 literes hűtő |  | INOXPLAZA |  |  | 0.18 | 0.18 | 1
2 | Rm munkaasztal felhajtással, | 1400*700*900 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
3 | gázzsámoly | 550*550*500 | INOXPLAZA |  | 10 |  |  | 1
6 | Rm munkapult felhajtással, toló ajtókkal, alsó és köztes polccal | 1800*700*900 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
7 | 2 medencés mosogató csepegtetővel, alsó polccal, felhajtással | 1600*700*900 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
8 | Rm csepegtető falipolc | 2000*300*600 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
9 | kézmosó fajansz | gépészetben | [5 empty] | 1
10 | semleges önkiszolgáló pult tálcacsúsztató ráccsal, dekor frontborítással, lábazati takaróelemmel | 1000*700*800 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
11 | vízfürdős önkiszolgáló melegentartó pult 3*GN1/1, egy szintes rm kiadópolccal, üveg leheletvédővel, alsó polcos tárolóval, tálcacsúsztató ráccsal, dekor frontborítással, lábazati takaróelemmel | 1200*700*800 | INOXPLAZA |  |  | 1.6 | 1.6 | 1
| tálcacsúsztató rács | 2200*300 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
Fogyasztói-és szállítóedény mosogató
1 | fali mosóállás 20 m gumitömlő |  | GARDENIA |  |  |  |  | 1
2 | moslékoló asztal hulladék ledobó nyílással | 700*700*900 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
3 | 3 medencés mosogató 50*50 medencékkel | 1800*700*900 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
5 | klszüléktartó állvány | 600*600*400 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
6 | tárolóasztal alsó polccal | 700*700*700 | [5 empty] | 4
7 | fajansz kézmosó | gépészetben | [5 empty] | 1
Vendégtér
1 | tálca és evőeszköztartó asztal | 1000*400*800 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 1
2 | leszedő szervizkocsi | 860*530*920 | INOXPLAZA |  |  |  |  | 3
ÖSSZESEN NETTÓ ANYAG
ÖSSZESEN NETTÓ DÍJ
MINDÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
ÁFA 27%
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ
| Összes gáz energia igény |  |  |  | 33 kW
| Összes elektromos igény 31 kW | [5 empty] | 1.78